Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace

V rámci poptávky definujeme maximum požadovaného výkonu/prostředků pro běh aplikací.

Minimální výkon – startovací, specifikuje minimální potřebnou kapacitu, která bude využita již od počátku provozu aplikací v rámci DC.  Minimální výkon – startovací, je definován jako 30 % výkonu/prostředků pro běh aplikací z požadovaného maximálního výkonu.

Požadovaný maximální výkon

Sumarizace:

Počet VMs = 37x

MS SPLA = 16x W2k16 Std x64 EN, 12 vCore MS SQL 2016

CPU = 160 vCore

RAM = 810 GB

SSD storage dedikovaná pro VM = 7 200 GB

Sdílená SSD storage = Celkem 1 TB (kapacita rozdělitelná mezi více VM)

Počet LAN 1GBit připojení = 50x

Další požadované funkcionality a služby

Konektivita

- 1GBit (garantovaná a redundantní), bez kapacitního omezení

- Funkce SSL Offloadingu a balancingu

- Identický IP subnet (neveřejný) pro všechny systémy (VMs)

- Funkcionalita SSL a IPSec VPN

- Možnost reporting o výkonnosti a stavu komunikací

- Možnost náhledu na stav zabezpečení a balancingu komunikací

Zálohování

Pro navrhovanou infrastrukturu zadavatel požaduje zajistit zálohovací/obnovovací funkcionalitu v následujícím rozsahu.

- Zálohování VMs v režimu záloh VM image a system state s možností granulární obnovy dat = četnost 1x denně po 22h

- Zálohy šifrované uložené na garantovaném a bezpečném úložišti

- Retence záloh 14dní

- Sdílená zálohovací kapacita 7 TB, HDD

Dodatečné funkcionality:

- Možnost iniciování zálohy mimo plánovaný harmonogram

- Zálohy šifrované

- Možnost obnovy VM či granulární obnovy

- Možnost případného exportu záloh mimo Cloud

Popis zálohovacího řešení - doplní dodavatel

Monitoring

V rámci poptávané infrastruktury zadavatel požaduje zpřístupnit dohledové funkcionalit pro výkonnostní a bezpečnostní monitoring provozované infrastruktury.

Popis dohledového řešení - doplní dodavatel

SLA

Požadavek zadavatele je realizování infrastruktury minimálně v úrovni 99,99 % SLA.

Definice priorit incidentů

Dobou vyřešení je míněna maximální doba za jakou dodavatel služby vyřeší příslušný́ požadavek/vyřeší incident. Doba je definována v souvislosti s SLA, takže platí, že uvedená doba se počítá v době plného provozního času služby, které se požadavek týká. Po dobu, kdy Dodavatel čeká na reakci nebo součinnost Objednatele, je pozastaven čas měřící dobu na vyřešení (tato doba se do SLA nezapočítává).

| Priorita | Doba vyřešení | Popis priority |
| --- | --- | --- |
| A – kritická | 60 min. | Služba je celkově nedostupná a nedostupností jsou postiženi všichni uživatelé dané služby. Naléhavost je vysoká, neboť neexistuje žádné náhradní řešení. |
| B – vysoká | 90 min. | Služba je částečně nedostupná, tj. není dostupná některá část poskytované služby. Touto částečnou nedostupností jsou postiženi všichni uživatelé dané služby. Dopad je vysoký, protože se týká všech uživatelů dané služby, naléhavost je však střední, neboť existuje známé náhradní řešení. |
| C – nízká | 48 hod. | Služba je mírně omezená a touto mírnou omezeností je postižen jednotlivý uživatel nebo omezená skupina uživatelů. Dopad i naléhavost je nízká, protože se týká pouze jednotlivých uživatelů dané služby. |

Popis SLA dostupnosti - doplní dodavatel

Popis principu přípravy prostředí

Popis dodavatele, jakým způsobem bude připravena požadovaná infrastruktura?

Časový rámec potřebný na přípravu prostředí?

Jakým způsobem je realizováno administrační rozhraní pro zadavatele?

Možnost importovat a spustit již vlastní nakonfigurované virtuální stroje kompatibilní s Hyper-V nebo VMWare.

Migrace

Požadavkem zadavatele je budoucí součinnost zadavatele na od migrování provozované infrastruktury do jiné lokality, než bude současná, kde bude infrastruktura provozována.

Migrací rozumíme export virtuálního stroje do podoby OVF template nebo VMDK file s konfigurací VM kompatibilní s vmware vSphere 6.7 nebo vCentrum 6.7 na médium zákazníka s USB 3.0 komunikačním rozhraním dostatečné kapacity pro migraci požadovaného počtu virtuálních strojů. Taktéž export denních záloh virtuálních stroje/ů 30 dní nazpět a pak v případě zálohy s roční retencí jednu zálohu z 1. dne následujících měsíců, maximálně však 11 měsíců. Formát migrace záloh bude VeeamZIP na médium zákazníka s USB 3.0 komunikačním rozhraním dostatečné kapacity pro migraci požadovaného počtu záloh virtuálních serverů.

Popis možných migračních řešení - doplní dodavatel

Dedikovaný firewall

Požadavkem zadavatele je možnost poskytnout a nacenit řešení dedikovaného HW firewall s vysokou dostupností, který bude fyzicky umístěn v rámci data centra odkud jsou cloudové služby poskytovány. Součást nacenění musí být i 16 hodin služby konfigurace.

Zvolený HW firewall by měl poskytovat základní funkcionality NGFW. Požadujeme výkonnost a parametry minimálně v rozsahu, který nabízí prvek FortiGate-200B

Zadavatel není povinen tuto službu využít a cloudové služby musí vždy poskytnout funkcionality FW minimálně na úrovni definované v části konektivita.

Oblast/položky pro na cenění

| Kritérium | Jednotka na cenění | Popis |
| --- | --- | --- |
| vCPU | Cena za vCore jednotku | kdy minimální hodnotou výkonu je CPU s CPU benchmarks hodnotou 14000 (Average CPU mark) https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| RAM | Cena za jednotku GB | Kdy minimální hodnotou je RAM na úrovni DDR3 |
| SSD | Cena za jednotku GB | Kdy minimální hodnotou je IOPS výkon, doplní dodavatel |
| Konektivita a služby | Cena za poskytnutou konektivity 2x 1GBit a služby | Definování možného škálování nad požadovanou hodnotu výkonu v rozsahu škálování 100MB propustnosti. |
| Zálohování | Cena za řešení dle požadavků zadavatele | Při splnění vše požadovaných aspektů |
| Monitoring | Cena za poskytnuté řešení | Při splnění vše požadovaných aspektů |
| SLA | Cena za úroveň SLA pokud není cenou započítanou v ceně komponent VMs | Při minimální plnění 99,99 % SLA |
| Popis příprava prostředí | Cena za přípravu prostředí | V Souladu s popis jak bude připraveno prostředí- textace dodavatele |
| Migrace | Cena za migrační proceduru po ukončení běhu infrastruktury | Pokud existují více řešení jejich jednotlivé na cenění |
| Dedikovaný firewall | Cena za dodání HW prvky společně s ročním supportem on-site, „mission critical". | Požadujeme support s vyřešením HW failure on-site do max. 4 hodin od nahlášení problému. Případně dodávku HW FW řešení ve vysoké dostupnosti s tolerancí výpadku jednoho prvku bez dopadu na kompletní funkcionalitu. V tomto případě stačí fix next business day on-site. |

Cenotvorba

Variace nacenění dodavatelem:

  - Cena „Maximální výkon“

- Počet VMs = 37x

- MS SPLA = 16x W2k16 Std x64 EN, 12 vCore MS SQL 2016

- CPU = 160 vCore

- RAM = 810 GB

- SSD storage dedikovaná pro VM = 7 200 GB

- Sdílená SSD storage = 1 TB (kapacita rozdělitelná mezi více VM)

- Počet LAN 1GBit připojení = 50x

  - Cena „Minimálního - startovacího výkonu“

    - Minimální výkon – startovací, je definován jako 30 % výkonu/prostředků pro běh aplikací z požadovaného maximálního výkonu.

  - Cena za jednotlivé Oblasti a položky

| Kritérium | Jednotka nacenění | Popis | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximální výkon |
| Maximální rozsah výkonu | Výkon/1 den | Počet VMs = 37x MS SPLA = 16x W2k16 Std x64 EN, 12 vCore MS SQL 2016 CPU = 160 vCore RAM = 810 GB SSD storage dedikovaná pro VM = 7200 GB Sdílená SSD storage = Celkem 1 TB (kapacita rozdělitelná mezi více VM) Počet LAN 1GBit připojení = 50x | doplní dodavatel |
| 2. Cena za jednotlivé Oblasti a položky |
| vCPU | Cena za vCore jednotku/1 den | kdy minimální hodnotou výkonu je CPU s CPU benchmarks hodnotou 14000 (Average CPU mark) https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html | doplní dodavatel |
| RAM | Cena za jednotku GB/1 den | Kdy minimální hodnotou je RAM na úrovni DDR3 |  |
| HDD | Cena za jednotku GB/1 den | Kdy minimální hodnotou je IOPS výkon, doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| Konektivita a služby | Cena za poskytnutou konektivity 2x 1GBit a služby/1 den | Definování možného škálování nad požadovanou hodnotu výkonu v rozsahu škálování 100MB propustnosti. | doplní dodavatel |
| Zálohování | Cena za řešení dle požadavků zadavatele/1 den | Při splnění vše požadovaných aspektů. | doplní dodavatel |
| Monitoring | Cena za poskytnuté řešení/1 den | Při splnění vše požadovaných aspektů | doplní dodavatel |
| SLA | Cena za úroveň SLA pokud není cenou započítanou v ceně komponent VMs/1 den | Při minimální plnění 99,99% SLA | doplní dodavatel |
| Popis příprava prostředí | Cena za přípravu prostředí/jednorázová cena | V Souladu s popisem jak bude připraveno prostředí - textace dodavatele | doplní dodavatel |
| Migrace | Cena za migrační proceduru po ukončení běhu infrastruktury/jednorázová cena | Při splnění vše požadovaných aspektů. | doplní dodavatel |

Nabídkové ceny na veškeré položky jsou stanoveny jako ceny konečné, tj. zahrnující jakékoli případné dodatečné náklady vybraného dodavatele, a nepřekročitelné.